## 报价表
宏杰智能化清梳联及圆盘改造招标报价表
2021-12- 投标单位: 联系人: 联系方式: 邮箱:
序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 报价(单价：万元) | 交货期 | 备注
1 | FA006-FA151清梳联改造 | 详见技术标准（宏杰智能化） | 套 | 4
2 | FA223梳棉机改造 | 详见技术标准（宏杰智能化） | 台 | 64
3 | FA201梳棉机改造 | 详见技术标准（宏杰智能化） | 台 | 20
4 | FA201梳棉机改造 | 详见技术标准（涡流纺） | 台 | 80
备注：2019年至今共改造梳棉机 台；其中最大的三家客户 、 、 。
备注：
1、符合相关国家标准，并符合招标技术要求。
2、本次投标采用现场报价，报价有效期不低于30天 ，报价为货到招标方现场含13%税、运费及技术服务的价格。
3、付款方式：设备到厂安装调试合格，供方提供相应设备全额发票后支付90%货款；留10%作为质量保证金；质保期满一年无质量问题无息支付。
4、投标单位对招标方招标文件、商务条款及技术要求是否存在偏离： 。
5、评标原则：采用综合评标法，根据投标单位设备报价、产品配置、技术参数、供货能力、交货时间、企业资质、业绩情况、信誉程度、售后服务等综合评定后选定中标单位。
6、授权委托人声明：本人 已阅读理解并完全接受以上招标说明及招标方会议室张贴的<经济监察处声明>、<致广大供应商的公开信>的全部内容，如有违反，同意贵公司扣除部分或全部投标保证金。

## 报价表 (2)
威魏科技工业园11万锭空调及除尘设备招标汇总表
2021-07-29
序号 | 设备名称 | 数量 | 报价(单价：万元) | [5 empty] | 备注
|  |  | 江苏精亚环境科技有限公司 | 洛瓦空气工程（上海）有限公司 | 山东金信空调设备集团有限公司 | 江阴澄东空调除尘设备有限公司 | 盐城市立马空调工程有限公司 | 台湾王田机械制造有限公司
1 | 空调设备系统 | 1套 | 568万 | 578万 | 538万 | 508万 | 444万
2 | 空调自控系统（配套整套空调设备） | 1套 | 112万 | 80万 | 79万 | 70.8万 | 75万
3 | 除尘设备 | 10套 | 16万 | 11.8万 | 11.6万 | 12.14万
4 | 自动打包机 | 10台 | 5万 | 5.6万 | 5万 | 4.8万 |  | 8.4美元
5 | 空调及除尘设备电量采集模块及配套设备 | 1套
付款方式
风机系统

## 明细
威魏科技工业园11万锭空调及除尘设备招标汇总表
2021-07-29
序号 | 设备名称 | 数量 | 报价(单价：万元) | [5 empty] | 备注
|  |  | 江苏精亚环境科技有限公司 | 洛瓦空气工程（上海）有限公司 | 山东金信空调设备集团有限公司 | 江阴澄东空调除尘设备有限公司 | 盐城市立马空调工程有限公司 | 台湾王田机械制造有限公司
1 | 空调设备系统 | 1套 | 568万 | 578万 | 538万 | 508万 | 444万
2 | 空调自控系统（配套整套空调设备） | 1套 | 112万 | 80万 | 79万 | 70.8万 | 75万
3 | 除尘设备 | 10套 | 16万 | 11.8万 | 11.6万 | 12.14万
4 | 自动打包机 | 10台 | 5万 | 5.6万 | 5万 | 4.8万 |  | 8.4美元
5 | 空调及除尘设备电量采集模块及配套设备 | 1套 | 13万 |  | 3万
| 业绩情况 |  | 鲁泰、天虹、魏桥 | 新疆天虹纺织、新疆华孚、无锡一棉、武汉裕大华 | 山东天虹、新疆川棉、许昌裕丰、夏邑永安 | 德州蓝天、安徽华茂、无锡四棉 | 江苏双山、山东桑莎、阿克苏弘康
| 空调系统 | 风机 | 精亚 | 洛瓦 | 金信 | 江阴宏达 | 江阴宏达/常熟泛风
|  | 电机 | 皖南（回风风机 粉尘防爆） | 台湾东源 | 皖南 | 皖南 | 江苏大中
|  | 水泵 | 凯泉/新久杨/金城 | 凯泉 | 凯泉 | 金城/东方 | 凯泉
|  | 电控柜变频器 | ABB/施耐德 | ABB | ABB |  | 库马克
| 自控设备 | PLC控制器 | 西门子 | 洛瓦 | 西门子 | 西门子 | 西门子
|  | 触摸屏 | VECTOR | 洛瓦 | MCGS | MCGS | 昆仑通泰
|  | 温湿度传感器 | VECTOR | 洛瓦 | VECTOR | VECTOR | 伟拓
|  | 风阀执行器 | BELLMO | 洛瓦 | BELLMO | BELLMO | BELLMO
| 除尘机组 |  | 蜂窝式（精亚） | 蜂窝式（宏达） | 圆笼式（宏达） | 多笼式（澄东）
|  | 带泄爆片、火花报警系统、预警自动停机、滤尘机组和前纺空调联系系统；配防爆电机。 | 皖南电机 |  | 皖南电机 | 皖南电机
| 打包机 | 正鸣 |  |  |  | 澄东
|  | 配防爆防粉尘电机 | 皖南 | 皖南 |  | 皖南
精梳棉卷头回收
| 付款方式 |  | 预付款为30%，发货前付60%，设备安装结束验收合格付5%，余额作为质保金在质保期到期后一个月内一次付清。

## 配置明细表
威魏科技工业园11万锭空调及除尘设备招标汇总表
2021-07-29
序号 | 设备名称 | 数量 | 配置明细 | [5 empty] | 备注
|  |  | 江苏精亚环境科技有限公司 | 洛瓦空气工程（上海）有限公司 | 山东金信空调设备集团有限公司 | 江阴澄东空调除尘设备有限公司 | 盐城市立马空调工程有限公司 | 台湾王田机械制造有限公司
1 | 空调系统 | 风机 | 精亚 | 洛瓦 | 金信 | 江阴宏达 | 江阴宏达/常熟泛风
|  | 电机 | 皖南（回风风机 粉尘防爆） | 台湾东源 | 皖南 | 皖南 | 江苏大中
|  | 水泵 | 凯泉/新久杨/金城 | 凯泉 | 凯泉 | 金城/东方 | 凯泉
|  | 电控柜变频器 | ABB/施耐德 | ABB | ABB |  | 库马克
2 | 自控设备 | PLC控制器 | 西门子 | 洛瓦 | 西门子 | 西门子 | 西门子
|  | 触摸屏 | VECTOR | 洛瓦 | MCGS | MCGS | 昆仑通泰
|  | 温湿度传感器 | VECTOR | 洛瓦 | VECTOR | VECTOR | 伟拓
|  | 风阀执行器 | BELLMO | 洛瓦 | BELLMO | BELLMO | BELLMO
3 | 除尘机组 | 机组形式 | 蜂窝式（精亚） | 蜂窝式（宏达） | 圆笼式（宏达） | 多笼式（澄东）
|  | 电机 | 皖南电机 |  | 皖南电机 | 皖南电机
4 | 打包机 | 品牌 | 正鸣 | 正鸣 | 正鸣 | 澄东
|  | 配防爆防粉尘电机 | 皖南 | 皖南 | 皖南 | 皖南

## 汇总表
威魏科技工业园11万锭空调及除尘设备招标汇总表
2021-07-30
序号 | 设备名称 | 数量 | 报价(单价：万元) | [5 empty] | 备注
|  |  | 江苏精亚环境科技有限公司 | 洛瓦空气工程（上海）有限公司 | 山东金信空调设备集团有限公司 | 江阴澄东空调除尘设备有限公司 | 盐城市立马空调工程有限公司 | 台湾王田机械制造有限公司
1 | 空调设备系统 | 1套 | 555万 | 578万 | 538万 | 508万 | 444万
2 | 空调自控系统 | 1套 | 112万 | 80万 | 79万 | 70.8万 | 75万
3 | 除尘设备 | 10套 | 16万 | 11.8万 | 11.6万 | 12.14万
4 | 自动打包机 | 10台 | 5万 | 5.6万 | 5万 | 4.8万 |  | 8.4美元
5 | 空调及除尘设备电量采集模块及配套设备 | 1套 | 13万 |  | 3万
业绩情况 |  |  | 鲁泰、天虹、魏桥 | 新疆天虹纺织、新疆华孚、无锡一棉、武汉裕大华 | 山东天虹、新疆川棉、许昌裕丰、夏邑永安 | 德州蓝天、安徽华茂、无锡四棉 | 江苏双山、山东桑莎、阿克苏弘康