附件1：《法人授权委托书》

法人授权委托书

本授权委托书声明：        （姓名）系                        的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以公司的名义参加邹平县黛溪山庄业有限公司                                 招标活动。本人对招标文件内容负责并对代理人在开标、评标、办理财务回款对帐业务、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。本委托有效期为                    期间若有变更，必须及时通知，否则不予接待。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。

代理人无转委权，特此委托

| 被授权委托人身份证复印件（正面） | 被授权委托人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

代理人：               性别：                     年龄：

单位：                 部门：                     职务：

投标单位：（盖公章）

法定代表人：（签字）

日期：     年     月     日

| 附件2 游泳池各系统中安装辅材按照以下表格做报价明细清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 产地 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌 | 壁厚（mm） |
| 泳池循环系统辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC-U管材 |  | DE63含管件（池内） | 32 | 米 |  |  |  |  |
| 2 | PVC-U管材 |  | DE 75含管件（池内） | 42 | 米 |  |  |  |  |
| 3 | PVC-U管材 |  | DE 90含管件（池内） | 170 | 米 |  |  |  |  |
| 4 | PVC-U管材 |  | DE 110含管件（池内） | 90 | 米 |  |  |  |  |
| 5 | PVC-U管材 |  | DE 160含管件（池内） | 175 | 米 |  |  |  |  |
| 6 | PVC-U管材 |  | DE140含管件(机房)带含橡塑保温及铝箔 | 60 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | PVC-U管材 |  | DE90含管件(机房)带含橡塑保温及铝箔 | 20 | 米 |  |  |  |  |
| 8 | PVC蝶阀 |  | DN110 | 23 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | PVC蝶阀 |  | DN160 | 9 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | PVC球阀 |  | DN20 | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | PVC止回阀 |  | DN20 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 静音止回阀 |  | DN80 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 静音止回阀 |  | DN150 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 压力表 |  |  | 32 | 个 |  |  |  |  |
| 15 | 温度计 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 16 | 电缆 |  | 3*1.5 | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 17 | 电缆 |  | 4*4 | 140 | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 电缆 |  | 2*10 | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 19 | 电缆 |  | 4*1.0 | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 20 | 电缆 |  | 3*25+2*16 | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 21 | 线管 |  | DE25 | 250 | 个 |  |  |  |  |
| 22 | 线管 |  | DE32 | 36 | 个 |  |  |  |  |
| 23 | 线管 |  | DE50 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 24 | 桥架 |  | 200*100 | 30 | 个 |  |  |  |  |
| 除湿加热系统辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线缆 |  | RVV3*25 | 50 | 米 |  |  |  |  |
| 2 | 阀门 |  | 闸阀40 | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | PVC-U |  | DE50 | 15 | 米 |  |  |  |  |
| 4 | PVC-U |  | DE90 | 15 | 米 |  |  |  |  |
| 5 | 过滤器 |  | DN40 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | PVC蝶阀 |  | 90 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 电动阀 |  | DN40 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 无缝钢管 |  | DN40含橡塑保温及铝箔 | 20 | 米 |  |  |  |  |
| 9 | 温度计 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 压力表 |  | RVV3*25 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 线缆 |  | 闸阀40 | 50 | 米 |  |  |  |  |
| 12 | 阀门 |  | DE50 | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 13 | PVC-U |  | DE90 | 15 | 米 |  |  |  |  |
| 14 | PVC-U |  | DN40 | 15 | 米 |  |  |  |  |
| 15 | 过滤器 |  | 90 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 16 | PVC蝶阀 |  | DN40 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 泳池热水系统辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 |  | DN80含管件带含橡塑保温及铝箔 |  | 约12 |  |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 |  | DN50含管件带含橡塑保温及铝箔 |  | 约10 |  |  |  |  |
| 3 | 无缝镀锌钢管 |  | DN80含管件带含橡塑保温及铝箔 |  | 约12 |  |  |  |  |
| 4 | 无缝镀锌钢管 |  | DN50含管件带含橡塑保温及铝箔 |  | 约10 |  |  |  |  |
| 5 | 闸阀 |  | DN80 |  | 7 |  |  |  |  |
| 6 | 闸阀 |  | DN65 |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 闸阀 |  | DN50 |  | 16 |  |  |  |  |
| 8 | 闸阀 |  | DN100 |  | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 碟阀 |  | DN80 |  | 5 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不限于以上管材管件及阀门，根据本次工程用量，对缺少的材料型号进行补充，并逐一进行报价，报单价，含税费、运费、安装费等所有费用，管材、管件、电线、电缆按照实际用量进行核算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |