附件1：

法人授权委托书

本授权委托书声明：        （姓名）系                        的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以公司的名义参加邹平县黛溪山庄业有限公司                                 招标活动。本人对招标文件内容负责并对代理人在开标、评标、办理财务回款对帐业务、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。本委托有效期为                    期间若有变更，必须及时通知，否则不予接待。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。

代理人无转委权，特此委托

| 被授权委托人身份证复印件（正面） | 被授权委托人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

代理人：               性别：                     年龄：

单位：                 部门：                     职务：

投标单位：（盖公章）

法定代表人：（签字）

日期：     年     月     日

| 附件2 燃气锅炉系统中安装辅材按照以下表格做报价明细清单： （对应招标清单第9项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌 | 壁厚（mm） |
| 1 | 无缝弯头 | DN250 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 无缝弯头 | DN200 | 个 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 无缝弯头 | DN100 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 无缝三通 | DN100 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 无缝三通 | DN100*DN250 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 无缝封头 | DN250 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 304不锈钢法兰 | DN250 | 片 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 304不锈钢法兰 | DN100 | 片 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 304不锈钢蝶阀 | DN250 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 304不锈钢蝶阀 | DN100 | 个 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 304不锈钢过滤器 | DN100 | 个 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 304不锈钢止回阀 | DN100 | 个 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 低压橡胶软连接 | DN100 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 304不锈钢自动排气阀 | DN25 | 个 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 双金属温度计 |  | 个 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 压力表含304不锈钢表弯 |  | 个 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 管道支架制作安装 |  | 个 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 橡塑保温管道绝热 |  | M³ | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 金属保温保护层 |  | ㎡ | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 电缆控制线 | 国标 | 米 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 304不锈钢钢管 | ø300 | 米 | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | 304不锈钢钢管 | ø500 | 米 | 80 |  |  |  |  |  |
| 23 | 304不锈钢钢管 | Ø600 | 米 | 80 |  |  |  |  |  |
| 24 | 304不锈钢三通 | ø300 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | 304不锈钢弯头 | ø300 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 限于以上管材管件及阀门，根据本次工程用量，对缺少的材料型号进行补充，并逐一进行报价，报单价，含税费、运费、安装费等所有费用。总价与招标清单第9项相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件3 板换循环系统中安装辅材按照以下表格做报价明细清单： （对应招标清单第17项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌 | 壁厚（mm） |
| 1 | 无缝钢管 | DN32 | 米 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 无缝钢管 | DN40 | 米 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 无缝钢管 | DN300 | 米 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 无缝钢管 | DN250 | 米 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 无缝钢管 | DN200 | 米 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 无缝钢管 | DN150 | 米 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 无缝钢管 | DN125 | 米 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 无缝钢管 | DN100 | 米 | 115.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 无缝钢管 | DN80 | 米 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 无缝钢管 | DN70 | 米 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 无缝钢管 | DN50 | 米 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 无缝弯头 | DN250 | 个 | 8.00 |  | 4 |  |  |  |
| 13 | 无缝弯头 | DN200 | 个 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 无缝弯头 | DN100 | 个 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 无缝三通 | DN100 | 个 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 无缝三通 | DN100*DN250 | 个 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 无缝封头 | DN250 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 无缝弯头 | DN80 | 个 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 无缝弯头 | DN70 | 个 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 无缝弯头 | DN50 | 个 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 304不锈钢法兰 | DN250 | 片 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 22 | 304不锈钢法兰 | DN100 | 片 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 23 | 304不锈钢蝶阀 | DN250 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 304不锈钢法兰 | DN80 | 片 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 25 | 304不锈钢法兰 | DN70 | 片 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 304不锈钢法兰 | DN50 | 片 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 304不锈钢法兰 | DN40 | 片 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 28 | 304不锈钢蝶阀 | DN100 | 个 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 29 | 304不锈钢过滤器 | DN100 | 个 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 30 | 304不锈钢止回阀 | DN100 | 个 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 31 | 低压橡胶软连接 | DN100 | 个 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 32 | 304不锈钢自动排气阀 | DN25 | 个 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 33 | 双金属温度计 |  | 个 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 压力表含304不锈钢表弯 |  | 个 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 管道支架制作安装 |  | 个 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 橡塑保温管道绝热 |  | M³ | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 37 | 金属保温保护层 |  | ㎡ | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 38 | 电缆控制线 | 国标 | 米 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 不限于以上管材管件及阀门，根据本次工程用量，对缺少的材料型号进行补充，并逐一进行报价，报单价，含税费、运费、安装费等所有费用。总价与招标清单第17项相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |